Nidzica 05.09.2019r.

Nr sprawy: 03/2019 **WSZYSCY WYKONAWCY**

**Dotyczy:** Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705

Powiatowy Zarzad Dróg w Nidzicy na podstawie art. 38 ust.1 pkt.3 i ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r. pz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytania złożone w postępowaniu nr 03/2019 na „**Przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705**”.

Pytanie Nr 1- Czy realizowana inwestycja mają przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, tunele, przejazdy, drogi place,, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych i sprawdzenia PN-EN 12464-1 wywołujące bezpośredniego olśnienie w opisanym zamówieniu.

**Odpowiedź . 1 - Z uwagi na charakter ulicy Kościuszki w Nidzicy, objęty ochroną Konserwatora Zabytków , dobór opraw został narzucony do stylistyki istniejących latarni oświetlenia ulicznego już wybudowanych na sąsiednich ulicach i był uzgadniany pomiędzy władzami Miasta Nidzica i Konserwatorem Zabytków. Na podstawie tych ustaleń dobrano moc opraw spełniających wymagania normy.**

Pytanie Nr 2 - Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm produktów do opisy które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie . W opisach obowiązujące oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo i swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

 Pytanie Nr 3 - Czy wybrani wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

|  |
| --- |
|  |

Pytanie Nr 4 - Czy opisane opraw oświetleniowych deklarujący zgodnością z następującymi normami z zakresie bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 \_ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa : Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Pytanie Nr 5 - Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań niedopuszczalne jest podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej kalkulacji. Dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii nisko emisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.

**Odpowiedzi do pytania Nr 2 ,3, 4 i 5 - Wybrane latarnie produkcji „ART.-METAL” do montażu dla tego zadania inwestycyjnego ( zgodnie z katalogiem wyrobów), spełniają wszelkie wymagania stawiane obowiązującym kryteriom i normom. Przy dostawie należy wymóc na Dostawcy, aby wydał odpowiednie certyfikaty jakości dla latarni , uwzgledniające parametry fotometryczne opraw, które będą podlegały sprawdzeniu po ich zamontowaniu na budowie.**