ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg wraz z chodnikami i kanalizacja deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo

Nidzica, 2009-02-12

Nr post: 04/2009

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 04/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przebiegających przez m. Janowo i Komorowo.

Odpowiedź na zapytanie

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U.  z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza do budowy kanalizacji deszczowej fi 200, fi 300 mm i fi 400 mm rury z innych materiałów (np. tworzywo sztuczne)?

Odpowiedź:

Nie, budowę kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym

Z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Technicznego

Bożena Bonisławska