## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na: dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego

Zamawiający: Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica Tel. (0-89) 625 21 53

Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień i kontaktu z oferentami jest:

Pan Adamkiewicz Piotr tel. 504 175 436

I.  Zakres dostaw obejmuje

1. Dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego w ilości do 5000 litrów jednorazowo (do 60 000 litrów w okresie zawartej umowy) spełniający następujące normy jakościowe:

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg (badana wg PN-86/C-04062)
- zawartość siarki - max. 0,20% (m/m) (badana wg PN-ISO 8754)
- gęstość w temp. 150 C - max. 860 kg/m3 (badana wg PN-EN ISO 3675)
- temperatura płynięcia - max. - 200 C (badana wg PN-83/C-04117)
- zawartość wody - max. 200 mg/kg (badana wg PN-EN ISO 12937)
- temperatura zapłonu nie niższa niż 56 C° (badana wg PN-EN ISO 2719)
- lepkość kinetyczna w temperaturze 20° nie wyższa niż 6,00 mm2/s (badana wg PN-EN ISO 3104)

2. Wspólny słownik zamówień (CPV):09.13.51.00-5.

II Termin wykonania

Do 31.03.2011 r.

III. Źródło finansowania :

Środki własne

IV.  Dokumenty i informacje wymagane od oferenta:

1. Oferta wykonawcy wg wzoru załączonego do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli.

2.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

-1-

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru (albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi przetargu. Wystawiony z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne we właściwym urzędzie skarbowym oraz właściwym oddziale ZUS wystawione z datą wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

9.Oświadczenie o akceptacji dokumentów przetargowych.

10. Licencja na wykonanie transportu drogowego zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371).
11. Licencja na wykonanie transportu drogowego zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

12.Dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, mogą zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.

V. Dane i wymagania dotyczące oferty oraz sposób jej oceny.

1. Każdy oferent przedkłada tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z przetargu z przyczyn formalnych.

2.Oferta winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3.Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta.

4.Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem w prawym górnym rogu.

5.Wszystkie strony oferty oraz dokonane korekty lub poprawki błędów muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6.Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty, w przypadku, gdy oferenta zastępuje pełnomocnik do oferty musi być załączone

-2-

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

7.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Dokumentacja przetargowa zawiera poniżej wymienione dokumenty :

a/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

b/ wzory załączników,

c/ opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów,

9.Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień . Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi oferentowi, jeśli prośba wpłynie przed upływem 6 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Kopię odpowiedzi zamawiający prześle wszystkim oferentom, którzy pobrali
dokumenty przetargowe wraz z opisem zapytania, lecz bez podania źródła tego zapytania. Odpowiedź zostanie także opublikowana na stronie internetowej, na której została opublikowana specyfikacja. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji przetargowej, oraz zostanie przesłana do wszystkich oferentów, którzy pobrali dokumenty przetargowe i opublikowana na stronie internetowej zamawiającego. 10.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

-3-

## 12. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

## 13.Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnoszące się do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

14.Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert.

15. W sytuacji, gdy zamawiający stwierdzi, iż cena zaproponowana przez wykonawcę za przedmiot zamówienia jest rażąco niska zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

16. Wykonawca jest zobowiązany w wyznaczonym przez zamawiającego terminie przedłożyć stosowne wyjaśnienie wraz z dowodami potwierdzającymi, że zaproponowana cena nie jest rażąco niska.

17. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18. Cena podana w ofercie powinna być ustalona wg cen hurtowych producenta za 1 litr paliwa w dniu składania oferty.

19. Oferent zamieści ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, które:

-  będą zaklejone i zaadresowana na Zamawiającego na adres zamawiającego

będą posiadać oznaczenia: „Przetarg nieograniczony na dostawę i wyładunek lekkiego oleju opałowego. Nie otwierać przed 12.03.2009.r godz. 9.00.”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było ją zwrócić, nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

-4-

20. Oferty winny być złożone nie później niż do dnia 12.03.2009r. do godziny 8.30 na adres Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica

21. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.

22. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert.

23. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności oferentów, w dniu 12.03.2009r. roku o godzinie 9.00.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi:

- - nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- - cenę ofertową

- - termin wykonania

24.W celu uzyskania pomocy przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może poprosić oferenta o wyjaśnienie jego oferty. Niedozwolone jest proponowanie, zezwalanie lub staranie się o zmianę ceny lub treści oferty.

25 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

26.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone przez niego jako zgodne z wymaganiami. Oferty odpowiadające wymaganiom to takie, które są zgodne z wszelkimi warunkami przedstawionymi w dokumentach przetargowych.

27. Zamawiający wybierze na realizatora zamówienia tego oferenta, którego oferta została określona jako zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych i została uznana jako najkorzystniejsza a oferent posiada wymagane kwalifikacje techniczne.

-5-

28. Oferta zostanie odrzucona, gdy:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o   
  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

-	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

-	 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
  udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić 
  na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził 
   się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

29. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych oferentów po przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń o wyniku przetargu i wskaże firmę z jej siedzibą, której oferta została wybrana oraz cenę oferty.

30. Po upływie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, lecz nie dłużej niż do dnia związania ofertą, oferent, który przetarg wygrał będzie zobowiązany do podpisania umowy.

31.Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

32. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z środków ochrony prawnej muszą wykazać, iż ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

33.Warunki, na jakich zamawiający będzie zawierał umowę z oferentem. Określono w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

34. Zamawiający dopuszcza się zmiany cen na w/w produkty naftowe tylko w przypadku  zmian cen przez producentów lub akcyzy ustalonej przez organy państwowe

-6-

35. Zamawiający dopuszcza jedynie formę pisemną komunikacji z wykonawcami.

36.Zamaiwjący będzie się kierować następującymi kryteriami:

100% - cena która zostanie wyliczona w następujący sposób:

cena brutto za 1 litr oleju opałowego................................................100 -  pkt.

Jako cenę brutto dla niniejszego przetargu należy podać sumę:

- ceny hurtowej netto 1 litra oleju opałowego w dniu składania ofert + stała marża + podatek VAT.

Wysokość (wartość) marży pozostanie niezmienna w okresie realizacji niniejszego zamówienia.

W powyższej cenie zawarty jest całkowity koszt dostawy oleju, w tym m.in. koszt transportu, wyładunku i ubezpieczenia dostaw.

Ocena wg. następującego wzoru:

Cw=(Cmin :Cx)x 100%  gdzie:

Cw - ilość punktów przyznanych danej ofercie za dostawę oleju

Cmin - minimalna cena dostawy oleju

Cx – cena dostawy oleju podana przez uczestnika, którego wynik jest obliczany.

Załączniki do specyfikacji:

Załącznik nr 1 – projekt umowy

Załącznik nr 2 - druk oferty

Zatwierdził

-7-