Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na przechowywaniu na parkingu strzeżonym, zlokalizowanym na terenie Powiatu Nidzickiego, pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz w art. 102, ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.) na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Parking, na który będą usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, musi spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1293), tj:

- Parking powinien posiadać:

a) co najmniej dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne, z których przynajmniej jedno powinno być przelotowe i mieć wymiary co najmniej 3,5 m x 20 m;

b) miejsce przeładunku o wymiarach co najmniej 30 m x 20 m, umożliwiające przeładunek towarów niebezpiecznych lub dokonanie innych czynności zabezpieczających.

Miejsca przeładunku można nie wyznaczać, jeżeli co najmniej jedno stanowisko postojowe

ma wymiary umożliwiające przeładunek towaru niebezpiecznego do innego pojazdu lub

dokonanie innych czynności zabezpieczających, w tym również z użyciem urządzeń

służących do przenoszenia ładunków.

- Stanowisko postojowe oraz miejsce przeładunku:

a) nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż:

- 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z parkingiem, granicy sąsiedniej działki oraz budynków i obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,

- 40 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych,

- 300 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,

- 15 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych niezwiązanych z parkingiem, granicy sąsiedniej działki oraz budynków i obiektów nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m,

- 150 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m.

b) nie może być usytuowane w zagłębieniach terenu, na terenie podmokłym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od rowów, studzienek i urządzeń melioracyjnych.

c) powinno mieć odrębny, szczelny system odwadniania, zaopatrzony w urządzenia do zbierania i neutralizacji wycieków materiałów niebezpiecznych.

- Nawierzchnia stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinna być utwardzona, nienasiąkliwa oraz zapobiegająca przenikaniu materiałów niebezpiecznych do gruntu, urządzeń wodnych i wód.

- Ukształtowanie nawierzchni stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinno uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ewentualnego rozlewiska materiałów niebezpiecznych poza terenem stanowiska.

- Do stanowiska postojowego oraz miejsca przeładunku powinien być zapewniony dojazd o parametrach technicznych określonych w przepisach dotyczących wymagań w zakresie dróg pożarowych.

- Parking powinien być wyposażony w:

- odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze;

- sprzęt przeciwpożarowy: gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2, dwie gaśnice proszkowe 6 kg, dwa koce gaśnicze, skrzynię zawierającą co najmniej 1m3 piasku, substancje i materiały neutralizujące.

7. Parking, mający więcej niż 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w ilości 100 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach dotyczących wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Ponadto parking musi być: oświetlony, ogrodzony i monitorowany lub dozorowany.

Okres obowiązywania:

Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (włącznie)

Szacunkowa wartość zamówienia w Euro (brutto):

1.183,46 Euro

Kwota zabezpieczona w budżecie Powiatu Nidzickiego:

5.000 zł

Forma prowadzenia postępowania:

Zapytanie ofertowe w trybie udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 Euro

Warunki złożenia oferty:

Ofertę należy wypełnić i podpisać według „Formularza oferty” i załączyć do niej wyliczoną propozycję ceny usługi z podaniem stawki cenowej za jedną dobę przechowywania pojazdu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy usługi, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Ofertę należy tak przygotować, aby nie było możliwości rozłączenia się kartek. Strony powinny być ponumerowane. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „PARKING - NIEBEZPIECZNE – nie otwierać” należy dostarczyć do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Nidzicy, II piętro, pok. 33 w godz. 8:00 – 14:00 lub przesłać  w dodatkowej kopercie na adres Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica. Termin wpływu ofert upływa w dniu 12 grudnia 2014 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, mimo wysłania z datą wcześniejszą nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej nastąpi w dniu 15 grudnia 2014 r.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która w ocenie Zamawiającego uzyska największą ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę usługi – maksymalna ilość punktów – 100.

Wszelkich informacji udziela: Grzegorz Gromański, Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy, II piętro, pok. 25. tel. 089 625 69 71, e-mail: wk@powiatnidzicki.pl.