Załącznik Nr 1

do zaproszenia do złożenia ofert

z 24.02.2016 r.

Przedmiar

robót  związanych z konserwacją dachu budynku przy ul. Murarskiej 4  w Nidzicy.

| Lp. | Opis robót budowlanych z przedmiarem | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki zakładkowej 7,2 x 5,10 + 9,8 x 5,10 x 2 | m2 | 136,68 |
| 2. | Rozebranie gąsiorów z oczyszczeniem * 6,60 + 4,8 x 4 | mb szt | 25,80 77 |
| 3. | Oczyszczenie rozebranej dachówki 136,68 x 18 | szt | 2460 |
| 4. | Rozebranie łacenia dachu 7,2 x 5,1 + 9,8 x 5,10 x 2 | m2 | 136,68 |
| 5. | Rozebranie kontrłat 7,2 x 5,10 + 9,8 x 5,10 x 2 | m2 mb | 136,68 170,85 |
| 6. | Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej Ø 15 7,2 x 2 + 13,0 x 2 | mb | 40,40 |
| 7. | Rozebranie rur spustowych ocynkowanych Ø 12 9,0 + 2 | mb | 18 |
| 8. | Pokrycie 1 x papą na podłożu drewnianym 7,2 x 5,10 + 9,8 x 5,10 x 2 | m2 | 136,68 |
| 9. | Ołacenie dachu pod dachówkę łatami impregnowanymi wraz z kontrłatami 7,2 x 5,1 + 9,8 x 5,10 x 2 | m2 | 136,68 |
| 10. | Pokrycie dachu dachówką zakładkową z rozbiórki * 7,2 x 5,1 + 9,8 x 5,10 x 2 | m2 | 136,68 |
| 11. | Obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej 0,55mm 8 x 0,25 + 7,6 x 0,25 + 40,4 x 0,20 | m2 | 12,0 |
| 12. | Montaż rynien dachowych Ø 15 ocynkowanych 7,2 x 2 + 13,0 x 2 | mb | 40,40 |
| 13. | Montaż rur spustowych Ø 12 ocynkowanych 9,0 x 2 | mb | 18,0 |
| 14. | Izolacja cieplna stropu z wełny mineralnej dwoma warstwami w mijankę gr 20 cm 12,0 x 6,2 | m2 | 74,40 |
| 15. | Podest z desek gr 25 cm na strychu – dojście do okien 6,15 x 1,3 | m2 | 8,0 |
| 16. | Rusztowania zewnętrzne przestawne 24 + 18 x 1,0 | m2 | 42 |

*brakujące egzemplarze dachówek, gąsiorów należy uzupełnić taką samą dachówką, gąsiorami „z odzysku”

Starosta Nidzicki

Grzegorz Napiwodzki