KOSZTORYS OFERTOWY

KARTA TYTUŁOWA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

1. Nazwa usługi według Zamawiającego.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m.Jabłonka

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV).

CPV – 45000000 – 7	-	Roboty budowlane

3. Adres obiektu budowlanego.

Droga powiatowa nr 1603N w m. Jabłonka

4. Nazwa i adres Zamawiającego

# Powiat Nidzicki

ul. Traugutta 23

13-100 Nidzica

Realizator Inwestycji.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

ul. Kolejowa 29

13-100 Nidzica

5. Kosztorys sporządził:………………………………………..

6. Wartość kosztorysu ofertowego

Wartość netto :	…………………………………….. zł

Podatek VAT	:	………………………………………zł

Wartość brutto :	…………………………………….. zł

7. Data opracowania kosztorysu ofertowego:

………………………………….

8. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót:

………………………………………………………………………

…………………………………..

(podpis i pieczęć Oferenta)

Tabela kosztorysu ofertowego

| Lp. | Podstawa wyceny | Nazwa I opis pozycji | Jedn. miary | Ilość Jedn. | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty rozbiórkowe |
| 1.1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wym. 30x35 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 12,00 |  |  |
| 1.2 | D-01.02.04 | Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami | m3 | 0,69 |  |  |
| 1.3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z chodnika z kostki betonowej (kostka do ponownego wbudowania) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 24,00 |  |  |
| 1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10 cm | m2 | 44,70 |  |  |
| 1.5 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm | m2 | 43,50 |  |  |
| Podbudowy |
| 2.1 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu (6-9Mpa) – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – próg zwalniający | m2 | 43,50 |  |  |
| Nawierzchnie |
| 3.1 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie ubytku mieszankami mineralno-bitumicznymi przy krawężniku | m3 | 0,12 |  |  |
| Elementy ulic |
| 4.1 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej – ława zwykła z betonu C8/10 | mb | 12,00 |  |  |
| 4.2 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni progu zwalniającego z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm | m2 | 43,50 |  |  |
| 5.5 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni chodnika (kostka z rozbiórki) z kostki betonowej na podsypce-cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 24 |  |  |
| Oznakowanie |
| 6.1 | D-07.02.01 | Ustawienie tablic informacyjnych | szt. | 2 |  |  |
| 6.2 | D-07.02.01. D-07.02.01. | Montaż znaków pionowych na słupkach fi 60mm : - znak średni typ A (900mm) – folia typ I - znak średni typ B (800mm) – folia typ I - znak średni typ D (1000x1000mm) – folia typ II (otoka fluorescencyjna – znak D-6) - tabliczka T-1 (250x750mm) – folia typ I | szt. szt. szt. m2 | 4 4 2 0,375 |  |  |
| 6.3 | D-07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych fi 60 mm | szt. | 8 |  |  |
| 6.4 | D-07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni termoplastami barwy białej | m2 | 11,28 |  |  |
| Oświetlenie |
| 7.1 | D-07.02.01 | Ustawienie doświetlenia przejść dla pieszych – lampa solarna | szt. | 2 |  |  |
| Razem : |  |
| Podatek VAT : |  |
| Łącznie z VAT : |  |

Słownie : …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………..

(podpis i pieczęć oferenta)